柳州市柳北区市场监督管理局

行政处罚决定书

柳北市监处罚〔2025〕37号

当事人：柳州市柳北区燕辉家电经营部

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92450205MA5N484A80

经营场所：柳州市柳北区胜利商贸城内花鸟二区8号商铺

经营者：陈春燕

身份证件号码：*

我局于2024年12月24日收到广西壮族自治区产品质量检验研究院出具编号为Q24-T01738的《检验报告》，该《检验报告》显示当事人销售的燃气用具连接用不锈钢波纹软管抽样检验结论为不合格。我局于2024年12月27日向当事人送达上述《检验报告》及《产品质量监督抽查结果通知书》。当事人在法定期限内未提出异议申请。我局于2024年12月25日对当事人涉嫌销售不符合保障人身、财产安全的标准和要求的燃气用具连接用不锈钢波纹软管的行为进行立案调查。

经查实，当事人于2024年6月25日以*元/根的价格购进15根燃气用具连接用不锈钢波纹软管用于销售，标示价格为*元/根，以*元/根的价格销售3根，以*元/根的价格销售3根，以*元/根的价格销售5根（其中4根销售给抽检人员抽样送检），剩下4根作为抽检备份样品。上述燃气用具连接用不锈钢波纹软管经广西壮族自治区产品质量检验研究院抽样检验，检验结论：“依据桂市监函〔2024〕1395号文中《2024年第四季度燃气用具连接用不锈钢波纹软管产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的4个项目进行了检验，其中结构与尺寸（结构）项目的检验结果不符合GB/T 41317-2022《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》要求，综合判定：该产品本次监督抽查不合格”。上述燃气用具连接用不锈钢波纹软管货值金额为477元，所获利润为150元。

上述事实，主要有以下证据证明：

- 1.当事人的《营业执照》复印件1份、陈春燕身份证复印件1份，受委托人陈锋身份证复印件1份、《授权委托书》1份，证明当事人的主体资格和经营者、受委托人的身份信息；

2.《流通领域产品质量监督抽查/复查抽样单》（编号：Q24-T01738）1份、《产品质量监督抽查结果通知单》（编号：GXJD20244743-1）1份、《检验报告》（编号：Q24-T01738）1份，证明当事人销售的燃气用具连接用不锈钢波纹软管结构与尺寸（结构）项目的检验结果不符合GB/T 41317-2022《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》要求的事实。

3.2024年12月27日制作的《现场笔录》1份，《询问笔录》1份，证据提取单5份，2025年1月15日制作的《现场笔录》1份，《实施行政强制措施决定书》及《财物清单》各1份，证明当事人销售依据桂市监函〔2024〕1395号文中《2024年第四季度燃气用具连接用不锈钢波纹软管产品质量广西监督抽查实施细则》要求，监督抽查不合格的燃气用具连接用不锈钢波纹软管的事实及购销情况、召回情况。

以上证据均由经营者签名确认。

我局于2025年3月7日向当事人送达了《行政处罚告知书》（柳北市监罚告〔2025〕40号），告知当事人我局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容和享有的权利。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩。

当事人销售上述燃气用具连接用不锈钢波纹软管的行为，违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条第二款的规定，属于销售不符合保障人身、财产安全的标准和要求的工业产品的行为。本案货值金额为477元，违法所得150元。

当事人销售的上述产品因属于涉及安全、健康指标产品被判不合格，且该产品已被售出大部分，无法被追回，具有《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量基准（2023版）》中《产品质量法》行政处罚裁量基准从重处罚规定的情形，依据《中华人民共和国行政处罚法》第五条、第六条的规定，我局决定给予当事人从重行政处罚。

依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条的规定，我局决定责令当事人停止销售监督抽查不合格的燃气用具连接用不锈钢波纹软管的行为，并给予当事人以下行政处罚：

- 1.没收上述监督抽查不合格的燃气用具连接用不锈钢波纹软管4根；

- 2.没收违法所得150元；

- 3.罚款1150元；

上述罚没款共计1300元。

- 当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，凭《广西壮族自治区非税收入电子缴款通知书》到中国建设银行缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，我局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

- 当事人如不服本行政处罚决定，可以在接到本行政处罚决定书之日起六十日内向柳州市柳北区人民政府申请行政复议；也可以在十五日内依法向柳州市柳南区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

柳州市柳北区市场监督管理局

2025年3月17日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份办案机构留存。